## Hoja1
Accesible devices
| Type of pg/pc interface : |  | pn/ie
comprobacion de direccion MAC con grafico real de plc
Seleccionar 1 plc
mostrar
conexiones de red
ethernet o wifi
propiedades
protocolo de internet version 4
no poner nada
Ajuste de tipo de interfaz pg/pc
panel de Control
Ajustar interfaz pg/pc
Selección Intel Gigabit TCP ip Auto .1
Online y diagnostico
Tipos
CPU 1214 AC/DC/RLY tipo de plc que uso
| anotar referencia |  | 214-1BG40-0XB0
| anotar firmware |  | V 4.4
| version del proyecto tia portal |  | Version que fue instalado o cargado la ultima vez a este PLC
Interfaz por defecto
Direccion de ethernet
Conexión de red
Parametro IP
[5 empty] | Direccion IP por defecto del PLC | 192.168.0.1
[5 empty] | IP del PLC (este debe ser elegido allways) | 192.168.100.13
Mascara de subred
[5 empty] | Router P.E.predeterminado | 192.168.100.1
Mi internet
mostrar
conexiones de red
ethernet o wifi
Detalles
Direccion IPv4
Selección PLC
Propiedades
Config la IP
Establecer Conexión online (Parte superior programa , flecha hacia abajo)
Cargar de dispositivo (Parte superior de programa, flecha hacia arriba)

## Hoja3
PARLANTE , PARA MIENTEAS ECHADO Y PARA COMO QUIERA EN CUALQUIER LUGAR DDE CUARTO
120-240 | no | no importa polaridad
24 VDC | si tengo | polaridad importa
Fuente | Solo para pruebas
enemigo | polvo
entradas | 14 | 13 sin el 1c
DI a | 1er grupo de byte |  | I0.0 - I1.1 -….
DI b | 2do grupo de byte |  | I1.0 -I1.2 -…
220 de IN | puede ser 24V ins o 220 ins
salidas | 10 | Q0.0 Q0.1 Q0.2
3L | para cpu1214c
3M | para cpu1214c
cpu | 1214C dcdcdc
signal board | tapa central | peligroso radioactivo
MAC | 8C-F3-19-02-FE-66
FIRM | V 4.4.1
IP DEL PLC | 192.168.0.1

## Hoja4
classification
cpu tipos
|  | dc dc dc | alimentacion,in,out
ac dc rly
dc dc rly
rapido
rl
dc
carga
dc
rl
protocolos
|  | profinet | integrado en el plc actual
cable ethernet
|  | profibass | con modulo de ampliacion
| salidas | digitales | SI
|  | analogicas | NO hay
sensor
npn
pnp
| COMUN 1M | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1
| positivo | posi | posi | posi | posi | posi | posi | posi | posi | posi | posi

## images ordered
ventilador
carga | de voltaje alterno
L L L L L | cada tornillo
neutro |  |  | marron | 5V | SIEMPRE EN NPN Y PNP |  | p2 |  | 2L
2L | otro voltajede 24V dc example |  | negro | Tierra | SIEMPRE EN NPN Y PNP |  | p1
.4 y .5 | 24 + |  | azul | salida | VARIA |  | variador 24v
rele | puede ser AC O DC y polarization dont matter
400mA | es baja, por eso mejor usar, fuente externa
Fuente externa
2A
si se quiere conectar el plc mediante WIFI se debe considerar | [8 empty] | direccion ip por defecto del PLC cambiable
La especificacion que tiene esa red del router al que esta conectado el PLC
en este caso es : Intel Wireless AC 9560
Si no se conectara el PLC mediante WIFI sino mediante cable ethernet con modulo | [8 empty] | GO ONLINE, AND CONNECT
de transformacion a usb, no es necesaria esta parte, sino unicamente :
Selección USB
|  |  |  | LE DI A GO OFFLINE para cambiar la IP , sino no se puede |  |  | selección plc diag y LOAD , cargas la nueva ip
g
METODO CLAVE PARA DETECCION DE PROGRAMA PERO SOBRE TODO DE LA IP cargada en el PLC