## Hoja1
Accesible devices
| Type of pg/pc interface : |  | pn/ie
comprobacion de direccion MAC con grafico real de plc
Seleccionar 1 plc
mostrar
conexiones de red
ethernet o wifi
propiedades
protocolo de internet version 4
no poner nada
Ajuste de tipo de interfaz pg/pc
panel de Control
Ajustar interfaz pg/pc
Selección Intel Gigabit TCP ip Auto .1
Online y diagnostico
Tipos
CPU 1214 AC/DC/RLY tipo de plc que uso
| anotar referencia |  | 214-1BG40-0XB0
| anotar firmware |  | V 4.4
| version del proyecto tia portal |  | Version que fue instalado o cargado la ultima vez a este PLC
Interfaz por defecto
Direccion de ethernet
Conexión de red
Parametro IP
[5 empty] | Direccion IP por defecto del PLC | 192.168.0.1
[5 empty] | IP del PLC (este debe ser elegido allways) | 192.168.100.13
Mascara de subred
[5 empty] | Router P.E.predeterminado | 192.168.100.1
Mi internet
mostrar
conexiones de red
ethernet o wifi
Detalles
Direccion IPv4
Selección PLC
Propiedades
Config la IP
Establecer Conexión online (Parte superior programa , flecha hacia abajo)
Cargar de dispositivo (Parte superior de programa, flecha hacia arriba)

## Hoja2
PARLANTE , PARA MIENTEAS ECHADO Y PARA COMO QUIERA EN CUALQUIER LUGAR DDE CUARTO
120-240 | no | no importa polaridad
24 VDC | si tengo | polaridad importa
Fuente | Solo para pruebas
enemigo | polvo
entradas | 14 | 13 sin el 1c
DI a | 1er grupo de byte |  | I0.0 - I1.1 -….
DI b | 2do grupo de byte |  | I1.0 -I1.2 -…
220 de IN | puede ser 24V ins o 220 ins
salidas | 10 | Q0.0 Q0.1 Q0.2
3L | para cpu1214c
3M | para cpu1214c
cpu | 1214C dcdcdc
signal board | tapa central | peligroso radioactivo
MAC | 8C-F3-19-02-FE-66
FIRM | V 4.4.1
IP DEL PLC | 192.168.0.1

## Hoja3
classification
cpu tipos
|  | dc dc dc | alimentacion,in,out
ac dc rly
dc dc rly
rapido
rl
dc
carga
dc
rl
protocolos
|  | profinet | integrado en el plc actual
cable ethernet
|  | profibass | con modulo de ampliacion
| salidas | digitales | SI
|  | analogicas | NO hay
sensor
npn
pnp
| COMUN 1M | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1
| positivo | posi | posi | posi | posi | posi | posi | posi | posi | posi | posi
byte0 bit1
bit | pnp 0: 0/1; pnp 1: I0.0; pnp 2: M0.0; pnp 3: M01; pnp 4: M1.2
byte | pnp 0: 8bits; pnp 1: IB.0; pnp 2: MB10; pnp 3: MB11
int word | pnp 0: 16b; pnp 1: 2 bytes; pnp 2: mw12; pnp 3: 12; pnp 4: 13
|  |  |  | mw14 | 14 | 15
|  |  |  | mw16 | 16 | 17
Dint Dword | 1 MD | 32bits | 4bytes | MD16 | MD20 | MD24 | va de 4 en 4 sus MDX
PROCESO
| TON | EN 1 por 10s | Se mantiene presionado boton 10 segundos
PLACA 1
i00
i01
i04
i05
PLACA 2
I10
I11
AGREGO EL BLOQUE CREADO AL MAIN, que es lo que lee el PLC, el main OB1, la progrmacion ahí
PRECONFIG DE HMI
PROCESS

## Hoja4
Botones
Fuerzan memorias,
M0.0
M0.1
se conecta en paralelo
Valor Normalizado
| 0mA /0V | 0 | 0 PSI
| 4mA /0V | 5530 | no se
| 20mA/10V | 27648 | 145 PSI
| transmisor | 4-20mA
| sensor | 0-20
0-10V
NEW BLOCK EN TIA PORTAL
NORM_X
|  | Real | flotante
|  | value | entrada del sensor |  | IW64 | 4/20mA
|  | max | 27648 | valor normalizado maximo
|  | min | 0
|  | out | MD200 | #pa no revisar bits disponibles 200
SCALE_X
|  | min | 0 PSI
|  | max | 145 PSI
|  | value | MD100
|  | out | IW64
24 | GNDfuente |  | GNDsignal | AV0 | AI0
positivo | negativo
24Vdc |  |  | 2M | 0 | 1
res
VENTANA / SCREEN ADD
funcion ventana asignar a boton
verde
visibilidad
valvula